## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Назавание этапа чемпионата
| Наименование компетенции |  | Сухое строительство и штукатурные работы
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж каркасно-обшивной конструкции | [6 empty] | 32
1 | Охрана труда и бережливое производсто (до обеда)
|  | И | Правильное использование спецодежды (экипировки) и СИЗ |  | Отсутствуют замечания по использования спецодежды (экипировки) и СИЗ. См. инструкцию по охране труда | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствуем мусор на рабочей площадке конкурсанта |  | Соблюдена чистота рабочего места: отсутствие мусора, грязи на рабочем месте конкурсанта | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы инструмент чист и убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент чист (включая инструмент предоставленный организатором) и убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы остатки материала организовано складированы |  | Остатки материала организовано складированы на рабочем месте конкурсанта(листы с листами, металл с металлом и т.д.). | да /нет | 5 | 0.5
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 5 | 0.5
2 | Охрана труда и бережливое производсто (после обеда)
|  | И | Правильное использование спецодежды (экипировки) и СИЗ |  | Отсутствуют замечания по использования спецодежды (экипировки) и СИЗ. См. инструкцию по охране труда | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствуем мусор на рабочей площадке конкурсанта |  | Соблюдена чистота рабочего места: отсутствие мусора, грязи на рабочем месте конкурсанта | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы инструмент чист и убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент чист (включая инструмент предоставленный организатором) и убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы остатки материала организовано складированы |  | Остатки материала организовано складированы на рабочем месте конкурсанта(листы с листами, металл с металлом и т.д.). | да /нет | 5 | 0.5
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 5 | 0.5
3 | Качество монтажа
|  | С | Качество монтажа стены А (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены Б (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены В (стена оценивается с двух сторон, с учетом торцов) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены Г (стена оценивается с двух сторон, с учетом торцов) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа потолка |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
4 | Техническое соответствие
|  | И | Соответсвие чертежу, описанию и заданной ориентации |  | Расположение стен согласно чертежу, использование ГСП в указанном месте | да /нет | 5 | 1
|  | И | Стена А. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается с двух сторон по Виду А, с учетом фигурных торцов | да /нет | 2 | 0.3
|  | И | Стена А. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема стены А, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Стена А.Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Стена Б. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается с двух сторон по Виду Б, с учетом фигурных торцов | да /нет | 2 | 0.3
|  | И | Стена Б. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема стены Б, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Стена Б. Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Стена В. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается по Виду В и Г с двух сторон, с учетом торцов проема | да /нет | 2 | 0.3
|  | И | Стена В. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема стены В, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Стена В. Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Потолок. Гипсокартон зафиксировани |  | Потолок оценивается с нижней стороны с учетом торца | да /нет | 2 | 0.3
|  | И | Потолок. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 150 мм (с учетом торца) |  | Считать от полного объема стены Г (с двух сторон), если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Потолок. Саморезы зафиксированы на правильной глубине (с учетом торца) |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид сверху. Гипсокартон зафиксирован |  | ГСП зафиксирован на торцах верха конструкции | да /нет | 2 | 0.5
5 | Измерение рулеткой
|  | И | (1) Стена А. Высота стены А |  | Измерение по правому краю стены | 1800 мм +/- 3 мм | 2 | 0.5
|  | И | (2) Стена А. Ширина стены А |  | Измерение 100 мм от верха стены | 1000 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | (3) Стена А. Расстояние от низа стены до проема |  | Измерение по середине стены над проемом | 300 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | (4) Стена Б. Ширина стены Б |  | Измерение 100 мм от верха стены | 1075 мм +/- 3 мм | 2 | 0.5
|  | И | (5) Стена Б. Ширина верхней ступени |  | Измерение по низу ступени | 300 +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | (6)Стена Б. Ширина стены от выступа до правого края |  | Измерение по середине проема выстура | 475 +/- 2мм | 2 | 0.5
|  | И | (7) Стена Б. Высота нижней части ступени |  | Измренеие по левому краю ступени | 300 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | (8)Стена Б. Высота стены |  | Измерение по правому краю стены | 1800 +/- 3 мм | 2 | 0.5
|  | И | (9) Стена В. Высота стены |  | Измерение по левому краю стены | 1800 мм +/- 3 мм | 2 | 0.5
|  | И | (10) Стена В. Высота верхней ступени |  | Измерение по правому краю ступени | 300 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | (11) Стена В. Высота проема |  | Измерение по середине проема ступеней выступа | 900 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | (12) Стена В. Ширина стены |  | Измерение 100 мм от верха стены | 925 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | (13) Стена Г. Высота стены |  | Измерение по левому краю стены | 1800 мм +/- 3 мм | 2 | 0.5
|  | И | (14) Стена Г. Ширина стены |  | Измерение 100 мм верха стены | 600 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | (15) Потолок. Высота от подиума до потолка |  | Измерение по правой части стены А | 1738 мм +/- 3 мм | 2 | 0.5
6 | Вертикальность / Горизонтальность
|  | И | Стена A. 1 - Вертикальность стены A |  | Измерение по левой части стены. Уровень 2000 мм | 2000 мм +/- 3 мм | 2 | 0.5
|  | И | Стена A. 2 - Горизонтальность стены A |  | Измерение по середине толщины стены. Уровень 1200 мм. | 1200 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | Стена Б. 3 - Вертикальность стены Б |  | Измерение по правой части стены. Уровень 2000 мм. | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.5
|  | И | Стена Б. 4 - Горизонтальность стены Б |  | Измерение по середине толщины стены. Уровень 1200 мм. | 1200 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | Стена Б. 5 - Вертикальность выреза справа |  | Измерение по середине толщины торца проема. Уровень 800 мм. | 800 мм +/-2 мм | 2 | 0.5
|  | И | Стена В. 6 - Вертикальность выреза слева |  | Измерение по середине простенка. Уровень 800 мм | 800 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | Стена В. 7 - Вертикальность стены |  | Измерение по правому краю стены. Уровень 2000 мм | 2000 мм +/- 2 мм | 2 | 0.5
|  | И | Стена В. 8 - Горизонтальность верхней ступени стены В |  | Измерение по нижнему торцу ступени. Уровень 600 мм | 600 мм +/- 3 мм | 2 | 0.5
|  | И | Стена Г. 9 - Вертикальность стены Г |  | Измерение по торцу стены Г слева. Уровень 2000 мм. | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.5
|  | И | Потолок. 10 - Горизонтальность потолка |  | Измерение по низу потолка от стены А до стены В. Уровень 800 мм. | 800 мм +/-2 мм | 2 | 0.5
7 | Углы
|  | И | Стена А. а - Правый верхний наружный угол стены А, см. схему оценивания |  | Измерение по середине толщины торца стены | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.4
|  | И | Стена Б и В. б - верхний наружный угол стен Б и В, см. схему оценивания |  | Измерение 150 мм от верха конструеции | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.4
|  | И | Снаружи конструкции в - Внешний угол ступени выреза стены Б, см. схему оценивания |  | Измерение 300 мм по середине толщины торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.4
|  | И | Снаружи конструкции. г - Внутренний угол между стеной А и стеной Б, см. схему оценивания |  | Измерение 1000 мм от пола | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.4
|  | И | Снаружи конструкции д- Внутренний угол между стеной В и Г |  | Измерение 1200 мм от пола | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.4
|  | И | Внутри конструкции. е - Внутренний угол между стеной А и Б, см. схему оценивания |  | Измерение 300 мм от потолка | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.4
|  | И | Стена Г. ж - Правый верхний наружный угол стены Г, см. схему оценивания |  | Измерение 700 мм от низа конструкции | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.4
|  | И | Внутри конструкции. з - Внутренний угол между стеной А и потолком, см. схему оценивания |  | Измерение по середине | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.4
|  | И | Внутри конструкции. и - Внутренний угол между стеной В и потолком, см. схему оценивания |  | Измерение по середине | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.4
Б | Установка тепло- и звукоизоляционного материала | [6 empty] | 3
1 | Монтаж тепло- и звукоизоляционных материалов
|  | И | Установка изоляции на стене Фрагмент 1 |  | Установка между металлическими профилями без учета возможных мест теплопотерь | да /нет | 2 | 0.5
|  | И | Установка изоляции на стене Фрагмент 2 |  | Установка между металлическими профилями без учета возможных мест теплопотерь | да /нет | 2 | 0.5
2 | Качество монтажа звукоизолирующего материала
|  | С | Качество монтажа звукоизолирующего материала на стене Фрагмент 1 |  | Установка между металлическими профилями без учета теплопотерь |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа звукоизолирующего материала на стене Фрагмент 2 |  | Установка между металлическими профилями без учета теплопотерь |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
В | Финишное шпатлевание с заделкой стыков и углов | [6 empty] | 32
1 | Охрана труда и бережливое производсто
|  | И | Правильное использование спецодежды (экипировки) и СИЗ |  | Отсутствуют замечания по использования спецодежды (экипировки) и СИЗ. См. инструкцию по охране труда | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствуем мусор на рабочей площадке конкурсанта |  | Соблюдена чистота рабочего места: отсутствие мусора, грязи на рабочем месте конкурсанта | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы инструмент чист и убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент чист (включая инструмент предоставленный организатором) и убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы остатки материала организовано складированы |  | Остатки материала организовано складированы на рабочем месте конкурсанта (листы с листами, металл с металлом и т.д.). | да /нет | 5 | 0.5
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 5 | 0.5
|  | И | Применены принципы бережливого расхода материалов |  | Применены принципы бережливого производства для оптимизации процесса. Израсходованно требуемое количество материалов (для минимизации отходов), грамотно расчитано соотношение (гипс - воды), отсутствие брака и большого количества отходов | да /нет | 5 | 0.5
2 | Качество шпаклевания
|  | С | Стена А. Соответсвие качества шпаклевания на данной стене (соответсвует стандарту Q3), с учетом проема на данной стене |  | См. презентация по оценке. Отсутствуют пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Стена Б. Соответсвие качества шпаклевания (соответсвует стандарту Q2), с учетом проема на данной стене |  | См. презентация по оценке. Отсутствуют пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Стена В. Соответсвие качества шпаклевания (соответсвует стандартуQ2), с учетом проема на данной стене |  | См. презентация по оценке. Отсутствуют пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Стена Г. Соответсвие качества шпаклевания (соответсвует стандартуQ2), с учетом проема на данной стене |  | См. презентация по оценке. Отсутствуют пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Базовое шпаклевание (соответсвует стандарту Q2-Q3, согласно заданию)
|  | И | Стена А: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголок 1) - 1 уголок |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,50 б | 3 | 0.5
|  | И | Вид А: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголок 1) - 1 уголок |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,50 б | 3 | 0.5
|  | И | Стена А: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 2-8) - 8 уголков |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,2 б | 3 | 1.6
|  | И | Вид А: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 2-9) - 8 уголков |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,2 б | 3 | 1.6
|  | И | Стена А: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 10-11) - 2 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,5 б | 3 | 1
|  | И | Вид А: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки10-11) - 2 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,5 б | 3 | 1
|  | И | Стена Б: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 1-6) - 6 уголков |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,2 б | 3 | 1.2
|  | И | Вид Б: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 1-6) - 6 уголков |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,2 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена Б: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 7-10) - 4 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,20 б | 3 | 0.8
|  | И | Вид Б: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 7-10) - 4 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,20 б | 3 | 0.8
|  | И | Стена Б: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 11-12) - 2 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,20 б | 3 | 0.4
|  | И | Вид Б: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 11-12) - 2 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,20 б | 3 | 0.4
|  | И | Вид В: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 1-4) - 4 уголок |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,20 б | 3 | 0.8
|  | И | Вид В: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 1-4) - 4 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,20 б | 3 | 0.8
|  | И | Вид В: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 5-10) - 6 уголков |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,2 б | 3 | 1.2
|  | И | Вид В: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 5-10) - 6 уголков |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,2 б | 3 | 1.2
|  | И | Вид Г:Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 1-5) - 5 уголков |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,4 б | 3 | 2
|  | И | Вид Г: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 1-5) - 5 уголков |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 2
4 | Заделка внутренних углов/армирование
|  | И | Снаружи: Все внутренние углы (соответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (углы 1-2) - 2 угла |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,4 б | 3 | 0.8
|  | И | Все внутренние углы зашпаклеваны и гладкие (соответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (углы 3-5) - 3 угла |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,4 б | 3 | 1.2
|  | И | Все внутренние углы зашпаклеваны и гладкие (соответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (углы 6-8) - 3угла |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,4 б | 3 | 1.2
|  | И | Саморезы закручены и зашпаклеваны по всей конструкции с учетом торцов |  | Оценивается с учетом всех закрученных саморезов, не зашпаклеванные считаются за ошибку | до 5 случаев = 0,40 б; более 5 = 0 б | 3 | 0.8
Г | Изготовление и крепление фигурных гипсовых элементов | [6 empty] | 21.5
1 | Охрана труда и бережливое производсто
|  | И | Правильное использование спецодежды (экипировки) и СИЗ |  | Отсутствуют замечания по использования спецодежды (экипировки) и СИЗ. См. инструкцию по охране труда | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствуем мусор на рабочей площадке конкурсанта |  | Соблюдена чистота рабочего места: отсутствие мусора, грязи на рабочем месте конкурсанта | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы инструмент чист и убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент чист (включая инструмент предоставленный организатором) и убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы остатки материала организовано складированы |  | Остатки материала организовано складированы на рабочем месте конкурсанта (листы с листами, металл с металлом и т.д.). | да /нет | 5 | 0.5
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 5 | 0.5
|  | И | Применены принципы бережливого расхода материалов |  | Применены принципы бережливого производства для оптимизации процесса. Израсходованно требуемое количество материалов (для минимизации отходов), грамотно расчитано соотношение (гипс - воды), отсутствие брака и большого количества отходов | да /нет | 5 | 0.5
2 | Качество изготовления и монтажа наличника
|  | С | Качество изготовленого наличника |  | Внешний вид, отсутствие царапин и сколов. Чистота, на поверхности нет следов гипса |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа наличника |  | Углы запила и их финишная обработка,разметка, чистота |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Соответствие гипсовых элементов чертежу
|  | И | Профиль котрольного образца наличника соответсвует чертежу |  | Соответствует предоставленному чертежу | да /нет | 5 | 0.3
|  | И | Длина контрольного образца |  | Соответствие ОКЗ не менеет 150 мм. Измерение по середине | да/нет | 5 | 0.2
|  | И | (1) Корректность ширины основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 90 мм +/-1мм | 4 | 0.4
|  | И | (2) Корректность размера отрезка контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 15 мм +/-1мм | 4 | 0.4
|  | И | (3) Корректность высоты основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 26 мм +/-1мм | 4 | 0.4
|  | И | (4) Корректность высоты основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 13 мм +/-1мм | 4 | 0.4
4 | Монтаж и обработка наличника
|  | И | Все наличники установлены согласно чертежу |  | Все наличники зафиксированы | да /нет | 5 | 1
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса), см. схему оценивания (угол 1-2) - 2 угла |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,50 балла. | За правильный угол запила по 0,50 балла. | 4 | 1
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса), см. схему оценивания (угол 3-5) -3 угла |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,50 балла. | За правильный угол запила по 0,50 балла. | 4 | 1.5
|  | И | Выравнивание углов, см. схему оценивания (угол 1-2) - 2 угла |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0,50 балла. | За правильный угол запила по 0,50 балла. | 4 | 1
|  | И | Выравнивание углов, см. схему оценивания (угол 3-5) - 3 угла |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0,50 балла. | За правильный угол запила по 0,50 балла. | 4 | 1.5
|  | И | Финишная обработка углов и стыков, см. схему оценивания (угол 1-2) - 2 угла |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. За угол начисляется по 0,50 балла. | За правильный угол запила по 0,50 балла. | 4 | 1
|  | И | Финишная обработка углов и стыков, см. схему оценивания (угол 3-5) - 3 угла |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. За угол начисляется по 0,50 балла. | За правильный угол запила по 0,50 балла. | 4 | 1.5
|  | И | Финишная обработка вокруг молдингов |  | Заполнен стык между молдингом и поверхностью стены. На поверхности нет остатков материала. | да /нет | 4 | 0.9
5 | Измерения наличника
|  | И | (1) Отступ молдинга от левого края стены |  | Измерение по середине | 12 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (2) Отступ молдинга от правого края стены |  | Измерение по середине | 12 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (3) Высота правого наличника |  | Измерение по правому краю | 1552 мм +/-3мм | 4 | 0.5
|  | И | (4) Ширина нижнего наличника |  | Измерение по низу наличника | 429 мм +/-2мм | 4 | 0.5
|  | И | (5) Высота левого наличника |  | Измерение от внутреннего угла до верхней точки ступени | 750 мм +/-2мм | 4 | 0.5
|  | И | (6) Расстояние от верха конструкции до угла фигуры |  | Измерение от верха конструкции до угла фигуры | 50 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | 1 - Вертикальность правого элемента наличника |  | Измерение по наружней части наличника. Уровень 600 мм. см. чертеж | 1200мм +/-3 мм | 4 | 0.5
|  | И | 2 - Горизонтальность нижнего наличника |  | Измерение по наружнейтчасти наличника. Уровень 600 мм. см. чертеж | 400 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
|  | И | а - Наружный нижний правый угол наличника |  | Измерение справа | 300 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
|  | И | б - Внутренний верхний угол наличника |  | Измерение слева | 300 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
Д | Декоративные штукатурные работы - модуль в свободном стиле | [6 empty] | 11.5
1 | Охрана труда и бережливое производсто
|  | И | Правильное использование спецодежды (экипировки) и СИЗ |  | Отсутствуют замечания по использования спецодежды (экипировки) и СИЗ. См. инструкцию по охране труда | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствуем мусор на рабочей площадке конкурсанта |  | Соблюдена чистота рабочего места: отсутствие мусора, грязи на рабочем месте конкурсанта | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы инструмент чист и убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент чист (включая инструмент предоставленный организатором) и убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы остатки материала организовано складированы |  | Остатки материала организовано складированы на рабочем месте конкурсанта (листы с листами, металл с металлом и т.д.). | да /нет | 5 | 0.5
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований | да /нет | 5 | 0.5
2 | Качество выполнения эскиза (мудборда)
|  | С | Качество проработки эскиза (мудборда) |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Эскиз (мудборд) представлен на проверку, информационно не оформлен или не предоставлен
|  |  |  | 1 | Эскиз (мудборд) не имеет полной информации, замысел не понятен
|  |  |  | 2 | Эскиз (мудборд) соответствует заявленной теме, детально и информационно проработан
|  |  |  | 3 | Эскиз (мудборд) соответствует заявленной теме, детально и информационно проработан, четко виден художественный замысел. Оформлен согласно КЗ
|  | И | Эскиз выполнен в графической программе |  | Начисляется балл за выполнение эскиза (мудборда) в графической программе | да/нет | 4 | 1
3 | Качество выполнения декоративных штукатурных работ (в свободном стиле)
|  | С | Качество выполнения декоративных штукатурных работ |  | Внешний вид, отсутсвие линий от карандаша, нет подтеков, переходы должны быть четкие, ровные и четкие линии |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | И | Сложность выполнения модуля |  | При использовании 5 видов техник или 5 материалов начисляется 2 балла, при использовании меньшего числа - баллы снимаются. За каждый метод/технику 0,4 балл (согласно КЗ) |  | 4 | 2
|  | И | Модуль выполнен правильно в соответствии с требованиями ОКЗ |  | При выполнении модуля использованы материалы комптенции (ГСП и металлический профиль, штукатурные покрытия, | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Композиционная завершенность (соответствие ранее предоставленному эскизу) |  | Декоратичное покрытие завершено (да или нет), соответствует предоставленному эскизу (мудборду). Элементы на своих местах, количество элементов, цвета соответсвуют эскизу (мудборду), соизмеримость элементов. За ошибку снимать 0,25 балла | да/нет | 5 | 0.5
4 | Измерение декоративного покрытия
|  | И | Корректность первого размера |  | Соответствует предоставленному эскизу (мудборду) | 0-299 +/-1мм 300-1199 +/-2мм от 1200 +/-3мм | 4 | 0.5
|  | И | Корректность второго размера |  | Соответствует предоставленному эскизу (мудборду) | 0-299+/1мм 300-1199+/-2мм от 1200 +/-3мм | 4 | 0.5
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Охрана труда и проведение подготовительных работ при монтаже и отделке КОК
2 | Монтаж металлических и деревянных каркасов, строительных листовых и плитных материалов КОК
3 | Заделка стыков между листовыми материалами
4 | Декоративные штукатурные работы
5 | Бережливое производство